Перечень основных документов 
для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы 

деятельности в области использования по назначению  (включая хранение)  генерирующих источников ионизирующего излучения в медицинских учреждениях   (по критериям безопасности и(или) безвредности факторов среды обитания для человека).
1. Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы (сайт ФБУЗ «ЦГ и Э в Новгородской области» раздел «Услуги» www.cgevnov.ru/uslugi/ ).
2. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации расчета биологической защиты от рентгеновского излучения рабочих мест и смежных помещений. (прил. № 3 п. 1 СанПиН 2.6.4115-2025) «для вновь вводимых в эксплуатацию кабинетов, аппаратов (или при их перепланировке, реконструкции».

3. Регистрационное удостоверение МЗ РФ на рентгеновский аппарат.
4. Эксплуатационная документация на рентгеновский аппарат с наличием в ее составе технических характеристик рентгеновского аппарата (макс. напряжение на рентгеновской трубке, режимы работы). (прил. № 3 п. 2 СанПиН 2.6.4115-2025)
5. Протоколы радиационного контроля, протоколы контроля эксплуатационных параметров аппарата, протоколы испытаний индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты протоколы дозиметрических измерений для планирования рентгенотерапии. (прил. № 3 п. 4 СанПиН 2.6.4115-2025).
6. Акты (протоколы) испытания вентиляции (прил. № 3 п. 5 СанПиН 2.6.4115-2025).
7. Акты (протоколы) испытания электроустановок в рентгеновском кабинете, в том числе акты (протоколы) испытания устройства защитного отключения, испытания сопротивления растекания тока заземлителей, испытания непрерывности заземляющих и защитных проводников, испытания сопротивления изоляции распределительных устройств, проводов и кабелей, испытания цепи фаза-нуль, испытания действия расцепителей автоматических выключателей. (прил. № 3 п. 6 СанПиН 2.6.4115-2025).

8. Инструкция по радиационной безопасности при проведении работ с ИИИ, утверждается руководителем организации. (прил. № 3 п. 7 СанПиН 2.6.4115-2025).

9. Программа производственного радиационного контроля, согласованная с Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области на основании Федерального Закона «О радиационной безопасности населения»  № 3-ФЗ от 09 января 1996 года. (прил. № 3 п. 8 СанПиН 2.6.4115-2025).
10. Лицензия учреждения на медицинскую деятельность. (п. 3.4.1. СП 2.6.1.2612-10).
11. План мероприятий по защите персонала в случае радиационной аварии, согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области (п. 6.4 СанПиН 2.6.1.2612-10, прил. № 3 п. 9 СанПиН 2.6.4115-2025).
12. Контрольно-технический журнал на рентгеновский аппарат. (прил. № 3 п. 10 СанПиН 2.6.4115-2025).
13. Карточки учета доз индивидуальных облучения персонала. (прил. № 3 п. 11 СанПиН 2.6.4115-2025).

14. Документы, подтверждающие учет индивидуальных доз облучения пациентов. (прил. № 3 п. 12 СанПиН 2.6.4115-2025).
15. Приказ об отнесении работающих лиц к персоналу групп А и Б. (п. 2.5.1. СП 2.6.1.2612-10).
16. Приказ о назначении лица ответственного за РБ, РК учет и хранение ИИИ, прошедшего специальную подготовку. (3.4.9 СанПиН 2.6.1.2612-10).
17. Заключение медицинской комиссии о допуске персонала, отнесенного к группе «А», к работе с источниками ионизирующих излучений (п. 2.5 СанПиН 2.6.1.2612-10).
18. Документы об обучении персонала по радиационной безопасности (п. 2.5 СанПиН 2.6.1.2612-10).

19. Документы, подтверждающие проведение вводного, периодических инструктажей на рабочем месте. (п. 2.5 СанПиН 2.6.1.2612-10).
20. Договор на проведение индивидуального дозиметрического контроля (ИДК) персонала, отнесенного к группе «А». (п.2.4.7 СанПиН 2.6.1.2612-10). 
21. Радиационно-гигиенический паспорт организации, с приложением статистических форм ДОЗ-1,2 и ДОЗ-3 (п.2.4.7, п. 2.5 СанПиН 2.6.1.2612-10).
22. Контрольные уровни облучения персонала, работающего с ИИИ, согласованные с Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области (п.2.3.2., п.2.4.8. СП 2.6.1.2612-10).
