Перечень основных документов

для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы

деятельности в области использования по назначению  (включая хранение)  генерирующих источников ионизирующего излучения в медицинских учреждениях   (по критериям безопасности и(или) безвредности факторов среды обитания для человека).

- Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы (сайт ФБУЗ «ЦГ и Э в Новгородской области» раздел «Услуги» www.cgevnov.ru/uslugi/ ).

- Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации расчета биологической защиты от рентгеновского излучения рабочих мест и смежных помещений. (прил. 7 п. 3 СанПиН 2.6.1.1192-03) «для вновь вводимых в эксплуатацию кабинетов, аппаратов (или при их перепланировке, реконструкции».

- Регистрационное удостоверение МЗ РФ  на рентгеновский аппарат (прил. 7 п. 4 СанПиН 2.6.1.1192-03).

- Эксплуатационная документация на рентгеновский аппарат с наличием в ее составе технических характеристик рентгеновского аппарата (макс. напряжение на рентгеновской трубке, режимы работы).

- Лицензия учреждения на медицинскую деятельность. (прил. 7 п. 4 СанПиН 2.6.1.1192-03).

- Инструкция  по охране труда для персонала рентгеновского кабинета, разработанная в соответствии с приказом МЗ РФ № 19 от 28.01.02. «О типовой инструкции по охране труда для персонала рентгеновских отделений».

- План-программа производственного контроля по радиационной безопасности, которая является частью производственного контроля, но подлежит  согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области. (п. 2 Федерального Закона  «О радиационной безопасности населения»  № 3-ФЗ от 09 января 1996 года,  п. 2.4.6. СП 2.6.1.2612 -10 ОСПОРБ (99/2010), п. 8.3  СанПиН 2.6.1.1192-03).

- Документы подтверждающие выполнение утвержденной в учреждении «Программы производственного контроля по радиационной безопасности»  за предшествующие  2 года.  (технические отчеты, акты, протоколы  и т.п.).

- Документы подтверждающие текущее техническое обслуживание рентгеновского аппарата (гарантийное, договор с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности) п. 4.1. СанПиН 2.6.1.2891-11.

- План мероприятий  по защите персонала в случае радиационной аварии, согласованный  с Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области (п. 6.4  СанПиН 2.6.1.2612-10).

- Приказ об отнесении работающих лиц к персоналу групп А и Б. (п.п. 2.5.1.-2.5.2.СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».

- Приказ о назначении лица ответственного за РБ, РК учет и хранение ИИИ, прошедшего специальную подготовку. (п. 2.4.5., 3.4.9  , СанПиН 2.6.1.2612-10).

- Заключение медицинской комиссии о допуске персонала, отнесенного к группе «А»,  к работе с источниками ионизирующих излучений (п.6.3 СанПиН 2.6.1.1192-03).

- Документы об обучении персонала по радиационной безопасности (п. 4 прил. 7 СанПиН 2.6.1.1192-03).  Документ подтверждающий  прохождение обучения по РБ и РК в объеме 72 часа или  приложение – «Программы обучения  по рентгенологии»,  из которой видно, что она содержит курс обучения по РБ в объеме 72 часа » .

- Документы подтверждающие проведение вводного, периодических инструктажей на рабочем месте. (п.п. 6.7- 6.8.  СанПиН 2.6.1.1192-03).

- Договор на проведение индивидуального дозиметрического контроля (ИДК) персонала отнесенного к группе «А». (п.п. 2.4; 2.10; 8.5. СанПиН 2.6.1.1192-03). Последний протокол ИДК по заключенному договору.

- Технологический проект  рентгеновского кабинета (с указанием смежных помещений по вертикали и горизонтали, высоты потолков), (п. 3 прил. 7 СанПиН 2.6.1.1192-03).

- Перечень индивидуальных и передвижных средств защиты с копиями паспортов, СИЗ используемых в кабинете,  в соответствии с требованиями (прил. 7 СанПиН 2.6.1.1192-03).   При сроке эксплуатации СИЗ более  2-х лет - протоколы испытаний свинцового эквивалента  (п. п.п. 5.4.;  5.7.  СанПиН 2.6.1.1192-03).

- Акты (протоколы)  инструментальных  измерений:

- проверки эффективности вентиляции  (срок действия не более 2 лет п. 10.21 СанПиН 2.6.1.1192-03).

- исследований освещенности, микроклимата (срок действия не более 2 лет п. 10.21 СанПиН 2.6.1.1192-03).

- испытаний устройства защитного заземления (срок действия не более 2 лет п. 10.21 СанПиН 2.6.1.1192-03).

- эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата со сроком эксплуатации более 10 лет срок действия не более 2 лет  и при вводе в эксплуатацию (п. 8.10., п.2 прил.10 СанПиН 2.6.1.1192-03).

- испытаний свинцового эквивалента средств радиационной защиты (срок действия не более 2 лет п.п. 5.4.;  5.7.  СанПиН 2.6.1.1192-03).

- Радиационно-гигиенический паспорт организации, с приложением статистических форм  Ф 1, 2, 3  ДОЗ  (п.п. 2.4.7;  2.5.1. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».

- Утвержденные и согласованные с Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области «Контрольные уровни облучения персонала» для организаций , работающих с ИИИ более года.(п.2.3.2. ; 2.4.8. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».

- Технический паспорт на рентгеновский кабинет (Прил. 7  СанПиН 2.6.1.1192-03).